1）、文公阙里牌坊，整体为大块石材堆砌，是整个园区的主入口。以4000K白光表现为主，间以3000K暖白光表现其斗拱的剪影效果。下照立柱的光同时为地面提供一定的功能照明。

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 4000k | 25° | 8 | 套 | 1.3W | 10W | 对正脊两侧翘角进行补光 |
| 2 | 线形LED投光灯 | GT2512 | SMD5050 LED | 4000k | 120° | 5 | 米 | 8W | 40W | 均匀洗亮正脊牌坊 正脊 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 3000k | 10° | 6 | 套 | 11W | 66W | 下照立柱，上照顶层斗拱 |
| 4 | 条形LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 3000k | 10° | 7 | 套 | 21W | 147W | 照亮二层斗拱及石刻部分 |
| 5 | 线形LED投光灯 | GT2522 | 1W LED | 4000k | 120° | 3 | 米 | 20W | 60W | 向下照亮墙面石刻 文字 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 323W | 电源引自园林配电箱 |

2）、引桂桥、尊经阁（原名藏书楼）

尊经阁，正对于园区入口牌坊和引桂桥，为二层重檐六角阁楼，是整个园区的最高建筑。其照明效果重点在于表现其宝顶、瓦作、立柱及台基，既考虑其夜晚远视效果，又需考虑近观的灯光层次。

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌壁LED踢脚灯 | GT2911 | 1W LED | 3000k | 10° | 24 | 套 | 1.3W | 31W | 嵌装于桥栏板内侧对照 |
| 2 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5 LED | 3000k | 25° | 36 | 米 | 12W | 432W | 向下照亮桥身两侧 |
| 3 | 半圆LED投光灯 | GT2151 | 1W LED | 4000k | 10° | 12 | 套 | 6W | 72W | 安装于戗脊两侧投射宝顶 |
| 4 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 3000k | 25° | 48 | 套 | 1.3W | 62W | 对戗脊翘角进行补光 |
| 5 | 筒瓦瓦脊LED投光灯 | GT2835 | 1W LED | 4000k | 10° | 226 | 套 | 6W | 1356W | 夹装于檐口筒瓦洗亮顶层瓦作及戗脊 |
| 6 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 48 | 套 | 4W | 192W | 向上照亮戗脊飞檐下部 |
| 7 | 线形LED投光灯 | GT2512 | SMD5050 LED | 3000k | 120° | 117 | 米 | 8W | 936W | 采用洗光方式勾勒一层戗脊轮廓 |
| 8 | 半圆LED投光灯 | GT2150 | 1W LED | 3000k | 10° | 12 | 套 | 6W | 72W | 向上洗亮二层立柱 |
| 9 | 线形LED投光灯 | GT2521 | 1W LED | 3000k | 120° | 22 | 米 | 20W | 440W | 向上洗亮二层木质花格窗 |
| 10 | 条形LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 3000k | 10° | 6 | 套 | 11W | 66W | 向下洗亮一层立柱 |
| 11 | 线形LED投光灯 | GT2522 | 1W LED | 3000k | 120° | 30 | 米 | 20W | 600W | 照射一层内廊顶部，形成内透效果 |
| 12 | 条形LED投光灯 | GT2331 | 1W LED | 4000k | 10° | 26 | 套 | 4W | 104W | 向上洗亮石栏杆立柱 |
| 13 | 线形LED投光灯 | GX2621 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 36 | 米 | 9W | 324W | 向下洗亮台基墙面 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 4688W | 电源引自建筑配电箱 |

3）、草堂，是建于朱绯塘内的船舫式古建，其体量不大，却位于整个园区的中心，采用线形光重点表现其屋脊造型，并严格控制眩光和亮度。

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 4000k | 25° | 32 | 套 | 1.3W | 42W | 对屋脊翘角进行补光 |
| 2 | 线形LED投光灯 | GT2512 | SMD5050 LED | 4000k | 120° | 67 | 米 | 8W | 536W | 采用洗光方式勾勒屋脊轮廓 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 32 | 套 | 4W | 128W | 向上照亮戗脊飞檐 下部 |
| 4 | 半圆LED投光灯 | GT2150 | 1W LED | 3000k | 10° | 16 | 套 | 6W | 96W | 向下洗亮一层立柱 |
| 5 | 线形LED投光灯 | GX2621 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 42 | 米 | 9W | 378W | 上照挂落、下照花格窗 |
| 6 | 线形LED投光灯 | GT2511 | 1W LED | 3000k | 120° | 4 | 米 | 20W | 80W | 向上洗亮山花墙 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 1260W | 电源引自建筑配电箱 |

4）、朱家庄古民居群，完全将婺源民间村落中的明清大户古宅移建而来，沿朱绯塘东侧组建成朱家庄。由于每栋建筑的一砖一瓦、一石一木均由真正的古建筑而来，故不在建筑表面安装任何灯具，而采用埋地式投光照明，用4000K白光表现建筑的古朴风貌，同时墙面反射光提供了塘边走道的基础功能照明。

| 序号 | 灯具名称 | 规格 型号 | 光源类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌地半圆LED投光灯 | GT2922 | 1W LED | 3000k | 20x60° | 57 | 套 | 17W | 969W | 安装于墙脚处上照墙面（内庭院侧） |
| 2 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5LED | 4000k | 25° | 95 | 米 | 12W | 1140W | 安装于临河长廊顶上照墙面（沿河面） |
|  | 功 耗 合 计 | - | 2109W | 电源引自建筑配电箱 |

5）、紫阳书院

瑞云楼，是紫阳书院的主入口，为重檐歇山顶仿古建筑，隔朱绯塘与尊经阁相望。建筑顶部的片瓦瓦作，采用特制弧形片瓦瓦脊投光铺光，在洗亮瓦作的同时，也突出了建筑正脊、垂脊和戗脊，是一灯多用的典型。建筑门廊内部的灯光表现均为间接照明手法，表现其木质肌理，同时以反射光照亮地面。

| 序号 | 灯具名称 | 规格 型号 | 光源 类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 3000k | 25° | 68 | 套 | 1.3W | 88W | 对瑞云楼屋脊翘角吻兽进行补光 |
| 2 | 片瓦瓦脊LED投光灯 | GT2836 | 1W LED | 3000k | 10° | 230 | 套 | 5W | 1150W | 夹装于瑞云楼檐口筒瓦洗亮瓦作及屋脊 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 32 | 套 | 4W | 128W | 向上照亮瑞云楼戗脊飞檐下 |
| 4 | 条形LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 4000k | 10° | 12 | 套 | 11W | 132W | 向上洗亮瑞云楼二层立柱 |
| 5 | 线形LED投光灯 | GT2511 | 1W LED | 3000k | 120° | 44 | 米 | 20W | 880W | 向上洗亮瑞云楼一层斗拱间横枋 |
| 6 | 线形LED投光灯 | GT2521 | 1W LED | 4000k | 120° | 9 | 米 | 20W | 180W | 瑞云楼檐口下照木雕冬瓜梁 |
| 7 | 线形LED投光灯 | GT2521 | 1W LED | 3000k | 120° | 10 | 米 | 20W | 200W | 上照瑞云楼内廊顶部，形成内透效果 |
| 8 | 线形LED投光灯 | GT2512 | 1W LED | 3000k | 120° | 103 | 米 | 20W | 2060W | 洗亮二、三进书院正房屋脊 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 4818W | 电源引自建筑配电箱 |

6）、寓石楼，为二层歇山顶仿古建筑，其照明重点在于屋顶和两层回廊。屋顶手法与瑞云楼相同，回廊照明以立柱照明和廊内间接照明相结合的手法来表现。

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源 类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 4000k | 25° | 36 | 套 | 1.3W | 47W | 对屋脊翘角吻兽进行补光 |
| 2 | 片瓦瓦脊LED投光灯 | GT2836 | 1W LED | 4000k | 10° | 288 | 套 | 5W | 1440W | 夹装于檐口片瓦洗亮顶层瓦作及屋脊 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT2331 | 1W LED | 3000k | 25° | 12 | 套 | 26W | 312W | 向上洗亮屋顶两侧山花墙 |
| 4 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 16 | 套 | 4W | 64W | 向上照亮戗脊飞檐下部 |
| 5 | 线形LED投光灯 | GX2621 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 63 | 米 | 9W | 567W | 向下照亮二层外廊月形枋 |
| 6 | 线形LED投光灯 | GX2611 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 64 | 米 | 5W | 320W | 向下洗亮一层外廊 横枋 |
| 7 | 半圆LED投光灯 | GT2150 | 1W LED | 3000k | 10° | 96 | 套 | 6W | 576W | 洗亮一层、二层圆形 立柱 |
| 8 | 线形LED投光灯 | GX2621 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 104 | 米 | 9W | 936W | 照亮一、二层外廊顶部，形成内透效果 |
| 9 | 线形LED投光灯 | GX1631 | φ5 LED | 4000k | 25° | 43 | 米 | 12W | 516W | 向下洗亮园内一侧的建筑基座 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 4778W | 电源引自建筑配电箱 |

7）、星源大厦和龙尾砚楼（原名婺墨车间）均为带有马头风火墙的三层仿古建筑，重点在于表现马头墙的结构特征，注重控制光的亮度，以白与灰的对比突出徽建特色。

| 星源大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源 类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |  |
| 1 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 88 | 套 | 4W | 352W | 照亮马头墙翘角 |
| 2 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5 LED | 4000k | 25° | 170 | 米 | 12W | 2040W | 向下洗亮马头墙 侧墙面 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT2331 | 1W LED | 4000k | 10° | 39 | 套 | 6W | 234W | 向上洗亮马头墙端墙墙壁 |
| 4 | 条形双排LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 4000k | 10° | 6 | 套 | 11W | 66W | 向下洗亮马头墙端墙，同时照亮内园地面 |
| 5 | 条形LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 3000k | 10° | 8 | 套 | 11W | 88W | 向上洗亮墙面木质 装饰柱 |
| 6 | 线形LED投光灯 | GT2511 | 1W LED | 3000k | 120° | 6 | 米 | 20W | 120W | 安装于墙面挂落后下照木质花格窗 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 2900W | 电源引自建筑配电箱 |

龙尾砚楼

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 4000k | 20x60° | 60 | 套 | 1.3W | 78W | 分散安装于檐口以弱光照射屋顶瓦作 |
| 2 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 56 | 套 | 4W | 224W | 照亮马头墙翘角 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT2331 | 1W LED | 4000k | 10° | 29 | 套 | 6W | 174W | 向上洗亮马头墙端墙墙壁 |
| 4 | 条形双排LED投光灯 | GT2367 | 1W LED | 4000k | 10° | 4 | 套 | 11W | 44W | 向下洗亮马头墙端墙墙壁，同时照亮地面 |
| 5 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 4000k | 20x60° | 24 | 套 | 1.3W | 31W | 均匀照亮马头墙墙面（连廊处） |
| 6 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5 LED | 4000k | 25° | 112 | 米 | 12W | 1344W | 马头墙墙面下照 |
| 7 | 半圆LED投光灯 | GT2150 | 1W LED | 3000k | 10° | 24 | 套 | 6W | 144W | 向上洗亮墙面立柱 |
| 8 | 线形LED投光灯 | GX1631 | φ5 LED | 3000k | 25° | 55 | 米 | 12W | 660W | 向下连续洗亮内廊外侧挂落 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 2699W | 电源引自建筑配电箱 |

8）、婺源非遗展馆（原名家祠）是典型的徽派官式古建造型，以突出入口门楼造型为主。

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 8 | 套 | 4W | 32W | 照亮马头墙翘角 |
| 2 | 条形LED投光灯 | GT2331 | 1W LED | 4000k | 10° | 6 | 套 | 6W | 36W | 下洗亮马头墙端墙 墙壁 |
| 3 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5 LED | 4000k | 25° | 21 | 米 | 12W | 252W | 向下洗亮马头墙侧 墙面 |
| 4 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5 LED | 3000k | 25° | 8 | 米 | 12W | 96W | 向上照亮檐下木质 斗拱 |
| 5 | 线形LED投光灯 | GT2522 | 1W LED | 3000k | 120° | 8 | 米 | 20W | 160W | 照亮外廊顶部，形成内透效果 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 576W | 电源引自建筑配电箱 |

9）、园区内有连廊连接各主要建筑，在表现建筑灯光的同时，一并考虑功能照明。而园区内的一些典型景观以投光方式进行点缀，严格控制眩光。

| 序号 | 灯具 名称 | 规格 型号 | 光源 类型 | 色温 | 配光 | 数量 | 单位 | 整灯 功耗 | 总 功耗 | 照射部位及效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头LED投光灯 | GT1110 | 1W LED | 3000k | 25° | 16 | 套 | 1.3W | 21W | 对廊亭戗脊翘角进行补光 |
| 2 | 片瓦瓦脊LED投光灯 | GT2836 | 1W LED | 3000k | 10° | 56 | 套 | 5W | 280W | 洗亮连廊亭子 片瓦瓦作 |
| 3 | 条形LED投光灯 | GT1841 | 1W LED | 3000k | 120° | 16 | 套 | 4W | 64W | 向上照亮廊亭戗脊 飞檐下部 |
| 4 | 线形LED投光灯 | GX2621 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 38 | 米 | 9W | 342W | 照亮连廊顶部，形成内透效果 |
| 5 | 线形LED投光灯 | GT2512 | SMD5050 LED | 3000k | 120° | 73 | 米 | 8W | 584W | 向下洗亮连廊外侧 挂落 |
| 6 | 线形LED投光灯 | GT1631 | φ5 LED | 4000k | 25° | 60 | 米 | 12W | 720W | 向下洗亮部分连廊 基座 |
| 7 | 线形LED投光灯 | GT2521 | 1W LED | 3000k | 120° | 12 | 米 | 20W | 240W | 向上照亮虹井亭斗拱 |
| 8 | 特制水下LED溶光灯 | GT2025 | φ5 LED | 4000k |  | 180 | 套 | 1W | 180W | 随机布置于洗墨池水下，同时照亮池边山石 |
| 9 | 半圆LED投光灯 | GT2151 | 1W LED | 4000k | 25° | 36 | 套 | 6W | 216W | 照亮石桥桥拱、桥边大树、池边假山 |
| 10 | 线形LED投光灯 | GX2611 | SMD3528 LED | 3000k | 120° | 48 | 套 | 5W | 240W | 向上洗亮月台石栏杆外侧 |
|  | 功 耗 合 计 | - | 2887W | 电源引自建筑配电箱 |

说明：1、所有下照式灯具均配置单边遮光板，抑制眩光；

2、所有上照式灯具均配置防尘透光罩，避免灰尘积蓄影响光效；

3、所有埋地式上照灯具均配置防眩光格栅，减少光污染。