节能措施及效果（设计/改造中采用了哪些节能措施，产生的节能效果如何）：

| 宝石山改造前能耗统计 |
| --- |
| 名称 | 投光灯150W | 投光灯250W | 瓦投光灯400W | 投光灯1000W | 15瓦LED台阶灯 | 150瓦埋地灯 | 合计 |
| 灯具小计 | 2156 | 3987 | 2184 | 16 | 936 | 24 | 9303 |
| 标称功率小计（KW) | 323.4 | 996.75 | 873.6 | 16 | 14.04 | 3.6 | 2227.39 |

| 宝石山改造后能耗统计 |
| --- |
| 名称 | 400W投光灯 | 250W投光灯 | 150W照树灯 | 6W路面投光灯 | LED瓦楞灯 | 金卤投光灯35W | 合计 |
| 灯具小计 | 400 | 1330 | 4200 | 62 | 215 | 20 |  |
| 标称功率小计（KW) | 160 | 332.5 | 630 | 0.372 | 0.215 | 0.35 | 1123.437 |

能耗说明：改造后能耗降低1103.953KW，节能49.5%